中国农业科学院兰州兽医研究所所东区

离退休职工活动室周围院子等区域维修工程报价要求

中国农业科学院兰州兽医研究所

2021年8月

中国农业科学院兰州兽医研究所所东区

离退休职工活动室周围院子等区域维修工程报价要求

第一章   总   则

一、概况

中国农业科学院兰州兽医研究所所东区离退休职工活动室周围、3#楼南侧院子和11#楼散水存在不同程度沉降，变形严重，尤其11#楼散水下面空鼓情况严重。11#楼散水已多次进行沥青灌缝维修，但没有从根本上解决问题，为了保障所东区离退休职工活动室、3#楼和11#楼周边的稳定，针对现场具体情况，对所东区离退休职工活动室周围、3#楼南侧院子和11#楼散水进行彻底维修。

二、报价范围及相关要求

（一）11#楼散水

1、规模

11#楼散水整体维修，实际施工工程量由报价人现场实测。

2、施工技术要求

1）、距楼外墙边2m处进行切缝，以便于破除混凝土。

2）、拆除外运150mm厚混凝土。

3）、挖除300mm厚三七灰土,200mm厚的夯实土。（混凝土拆除后根据基层情况确定开挖范围及深度，本次报价按照此技术要求。）

4）、素土夯实回填200mm厚度，三七灰土夯实回填300mm厚度。

5）、浇筑150mm厚C25混凝土，面层加浆收光，使用沥青灌缝。

（二）、离退休干部活动室周围、3#楼南侧院子和11#楼散水开挖前，损坏程度情况无法准确判断。报价时暂列维修费8万元(除税金外，不取其他费)，施工时根据实际施工的工程量据实结算。

三、改造达到的质量标准

依据技术要求及规范标准达到合格。

四、报价人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的合格报价人条件。

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）凡有意参与报价的报价人报价时必须提供法定代表人（或授权委托人）身份证明、《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件加盖公章）。

（三）报价人必须提供由中国裁判文书网或信用中国提供的报价人查询记录截图（加盖公章）。

(四)报价人需有建筑施工总承包叁级及以上资质。

五、施工及验收依据

工程建设与施工应符合但不仅限于现行有关国家标准和部颁标准、工程验收标准及规范。

六、其他要求

1、所有材料必须提供出厂合格证及检验报告，施工资料按照相关规范要求整理，工程竣工后将相关资料提交监理方。

2、工期 45日历天。保修期自验收合格之日起保修二年。

3、付款方式：不支付工程预付款，按工程完成进度支付工程款，每次按完成工程量的80%支付；竣工验收合格交付使用后，并将所有竣工资料及施工过程相关资料按要求提交后10天内支付至合同价款的90%；竣工结算完成后，预留合同结算价款的3%作为质保金，其余工程款10个工作日内一次性支付。

4、报价人于2021年8月18日17时之前将报名文件（资质和营业执照扫描版）发送曾爽邮箱：zengshuang@caas.cn，视为参加本项目报价。

5、报价人与2021年8月19日09时准时参加现场踏勘，地点：兰州兽医研究所家属院，联系人：曾爽  手机号：15002606984

6、报价人于2021年8月20日 12时前，对报价要求中的内容有疑问的，以书面形式送至曾爽（综合楼208办公室）或者电子版发送给邮箱： zengshuang@caas.cn 。我方将统一答疑并回复给各报价人。

7、各报价人于2021年8月25日15时将报价文件密封后送至综合楼第三会议室，并参加价格评议会议，报价人参加会议人员请务必携带身份证原件及法人授权委托书。投标时间如有变动，我方会提前通知，如无时间变更通知，请按时参加评议会。

8、评比办法：本次价格评议采用综合评比法，评委组按施工方案和报价确定最优中标人。

第二章  报价文件（一正一副）

本章提供的附件只是报价文件的部分参考格式内容，报价人编制报价文件时除包含以下附件内容外编写售后服务承诺书。

1． 报价函

致：                             （报价人名称）

在考察现场并充分研究                         （项目名称）施工报价文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：

RMB￥：                                          元

的报价价格，实施和完成本工程并修补其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证在        年         月        日或按照合同文件规定的开工日期开始上述工程的施工，           天（日历天）内竣工，并确保工程质量达到        标准。我方同意本报价函在报价文件规定的提交报价文件截止时间后，在报价文件规定的报价有效期期满前对我方具有约束力。

随本报价函递交的报价函附录是本报价函的组成部分，对我方构成约束力。

报价人（盖单位章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

日期：         年      月      日

2.报价函附录

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价人名称 |  |  |  |  |  |
| 报价 | 大写： ； 小写： 。 注：报价包含设备费、安装费、运输、现场技术指导及服务、调试、测试、保险、验收、备品备件、专用工具、质保期内的维修保养、税费、对报价人员培训等。 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 技术职称 级别 |  | 技术职称证书编号 |  |
| 施工工期/设计周期 | 日历天 |  |  |  |  |
| 备注 | 说明 |  |  |  |  |

3.分部分项工程报价明细表（清单自行编制）

4.施工组织方案

改造施工组织方案

① 施工方案；

② 施工进度计划及保证措施

③ 质量保证措施

④ 安全保证措施

⑤ 文明施工现场措施

5． 法定代表人身份证明和法定代表人授权书

（一）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地	址：

成立时间：	年 	月	        日

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：	（盖单位章）

年	月	日

法定代表人身份证复印件（正反面）

注：法定代表人身份证明须装订在报价文件中，报价人是自然人的，只需提供自然人身份证明复印件并签字。

- 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于   （国家或地区的名称）   的  （公司名称）  的在下面签字的法定代表人    （职务、姓名）    代表本公司授权    （公司名称）    的在下面签字的被授权人    （职务、姓名）    为本公司的合法代理人，就    （项目名称）     的    （合同名称）     报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

被授权人无转授权。

本授权书于              年       月       日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

报价人名称（加盖公章）：

委托代理人身份证复印件（正反面）：

注：1.法定代表人和被授权人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印

章、签名章或其他电子制版签名

2.法定代表人授权委托书须装订在报价文件中

6． 商务条款偏离表

项目名称：                      报价编号：

报价人名称：

| 序号 | 报价文件条目号 | 报价文件的商务要求 | 报价文件的商务响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表应包括合同条款的偏离说明

报价人授权代表签字加盖公章：________________

日期：

7．报价人一般情况表

| 报价人全称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地 |  | 注册年份 |  |
| 注册资金 |  | 单位性质 |  |
| 总部地址 |  | 联系人 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 常驻机构地址 |  | 联系人 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 公司资质等级证书 | 须附有关证书的复印件 （如果有） | 质量保证体系认证 | 须附相关证书复印件 （如果有） |
| 类似项目工作经历年数 |  |  |  |
| 基本帐户开户银行 |  | 主营范围 |  |
| 近三年 营业额 | 2018年度： 2019年度： 2020年度： | 财务状况 |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

8．近三年已完成或在执行类似项目一览表

报价人名称________________________________________

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 （类似项目） | 合同金额（万元） | 已结算金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其

报价被视为无效报价。

2.对于已完项目，报价人双方签订的合同或已签发的最终验收证书。

9．诉讼或仲裁情况

近五年报价人所涉及的因合同履行而发生的诉讼或仲裁情况。请分别说明涉诉时间、诉讼原因、所涉及金额以及最终裁判结果。

10.技术要求响应/偏差表

项目名称：                报价编号：

报价人名称：

| 报价文件条目号 | 报价文件技术要求 的内容与数值 | 报价人的技术响应 内容与数值 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：报价人应对报价文件第三章技术要求的内容给予逐条响应，以自己服务所能达到的内容予以填写，而不应复制报价的技术要求作为响应内容。

报价人授权代表签字加盖公章：________________

日期：

11.拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 (KW) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12.拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13.报价文件封面格式

商务和技术文件封面格式

正本/副本

项目报价文件

商

务

技

术

文

件

报价人名称（公章）：

报价人地址：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

- 第四章   材料（设备）品牌型号选型

- 第五章 评标办法

一、评标委员会的组建

评标委员会由报价人依法组建，评标委员会成员人数应当为5人以上单数（包含5人），评标委员会负责评标活动，推荐合适候选人。

二、报价文件的初审

1.资格审查

本项目采用资格后审，开标结束后，评标委员会依法对报价人的资格进行审查，报价人不足3家的，不得评标。

2.算术错误将按以下方法更正：

2.1报价文件中开标一览表(报价表)内容与报价文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按上述规定的顺序修正。

3.符合性审查

根据有关法律法规和报价文件的有关规定，如发现下列情况之一的，其报价将被视为无效报价：

3.1报价文件的格式不符合报价文件要求（报价文件中对报价文件格式有要求的）、关键内容字迹模糊、无法辨认的。

3.2报价人串通报价的。

3.3报价文件含有报价人不能接受的附加条件的。

4.流标条件

符合专业条件的报价人或者对报价文件作实质响应的报价人不足三家的。

三、评标货币

评标货币为人民币。

四、报价文件的澄清

1.在评比期间,评委员会可以根据需要，要求报价人对其报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

2.报价人的澄清、说明或者补正应采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。报价人的澄清、说明或者补正不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

五、评标原则及主要方法

1.评委员会只对确定为实质上响应报价文件要求的报价文件进行评价和比较。

2.如果评委员会认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，评委员会应当将其作为无效报价处理。

3.本项目采用综合评比法，即在最大限度地满足报价文件实质性要求前提下，按照报价文件中规定的各项因素进行综合评审，确定候选人。

六 评标结论

本次议价采用综合评比法，评委组按施工方案和报价确定最优候选人。报价文件满足报价文件全部实质性要求，按报价由低到高依次排名，报价最低排名为第一候选人，综合评比确定最优中标人。