附件：高效过滤器需求一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **品名** | **级别** | **规格型号** | **预估数量** | **备注** |
| 1 | 国产BIBO（昌特）箱体安装 | 高效过滤器 | H14 | 305\*305\*292,H14(带限位槽) | 20 | 含安装单价，限位槽自行测绘 |
| 2 | 高效过滤器 | H14 | 610\*305\*292,H14 | 12 | 含安装单价，尺寸自行测绘复核 |
| 3 | 高效过滤器 | H14 | 610\*610\*292,H14 | 15 | 含安装单价，尺寸自行测绘复核 |
| 4 | 高效过滤器 | H14 | 610\*762\*292,H14 | 15 | 含安装单价，尺寸自行测绘复核 |
| 5 | 高效过滤器 | H14 | 610\*915\*292,H14 | 12 | 含安装单价，尺寸自行测绘复核 |
| 6 | 高效送风口（昌特）箱体安装 | 高效过滤器 | H13 | 305\*305\*90，H13 | 2 | 含安装单价，尺寸自行测绘复核 |
| 7 | 高效过滤器 | H13 | 305\*610\*90，H13 | 2 | 含安装单价，尺寸自行测绘复核 |
| 8 | 高效过滤器 | H13 | 610\*610\*90，H13 | 2 | 含安装单价，尺寸自行测绘复核 |
| 9 | 高效过滤器 | H13 | 610\*910\*90，H13 | 2 | 含安装单价，尺寸自行测绘复核 |
| 10 | 高效过滤器 | H13 | 610\*1220\*90，H13 | 2 | 含安装单价，尺寸自行测绘复核 |
| 11 | 带扫描高效送风口（昌特）箱体安装 | 高效过滤器 | H14 | 305\*305\*90，H14 | 2 | 含安装单价，尺寸自行测绘复核 |
| 12 | 高效过滤器 | H14 | 610\*610\*90，H14 | 2 | 含安装单价，尺寸自行测绘复核 |
| 13 | 高效过滤器 | H14 | 610\*762\*90，H14 | 2 | 含安装单价，尺寸自行测绘复核 |
| 14 | 进口BIBO（克兰茨）箱体安装 | 高效过滤器 | H14 | 610\*305\*292-H14(带限位槽) | 56 | 含安装单价，限位槽自行测绘 |
| 15 | 高效过滤器 | H14 | 610\*610\*292-H14(带限位口) | 60 | 含安装单价，限位口自行测绘 |
| 16 | 中效过滤器 | F6 | 610\*610\*292-F6(带限位口) | 10 | 含安装单价，限位口自行测绘 |
| 17 | 中效过滤器 | F6 | 610\*305\*78-F6 | 9 | 含安装单价，尺寸自行测绘复核 |
| **18** | **合计** |  |  |  | **225** |  |
| **19** | **此表所示内容为实验室拟需数量，实际以我单位按照实验活动计划和运行状况每月通知订货数量为准** | | | | | |