**附件：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **生产厂家** | **数量** |
| 1 | 隔水式恒温培养箱 | GHP-9270N | 上海一恒科学仪器有限公司 | 1 |
| 2 | 生物安全柜 | BSC-1304ⅡA2 | 苏州安泰空气公司 | 1 |
| 3 | 离心机1.5ml定角转头，15ml和50ml水平转头及适配器 | Heraeus Multifuge X1R 4\*400ml | 赛默飞世尔科技公司 | 1 |
| 4 | 不锈钢实验台 | 150\*80\*80cm |  | 2 |
| 5 | 组织匀浆仪 | SCIENTZ48 | 宁波新芝生物 | 1 |
| 6 | 涡旋仪 | MX-S/MX-F | 赛洛捷克 | 2 |
| 7 | 冰箱 | HYCD-290 | 青岛海尔特种电器游侠公司 | 1 |
| 8 | 电子天平 | BSA224S | 赛多利斯 | 1 |
| 9 | 恒温孵育摇床 | TOS20 | 上海精胜科学仪器有限公司 | 1 |