附件2：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中心配电室采购空调参数** | | | | | | | |
| **编号** | **品 名** | **用　途** | **参数** | **推荐品牌机型（3个）** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 恒温恒湿空调机组 | 配电设备降温 | 6匹 | 海尔 JHFX-15LW/92ZB31 | 台 | 3 | 看现场，一价全包(含旧机拆除、新机安装) |
| 三菱重工 SRFE120D |
| 盾安 DF17C-1 |
| 2 | 商用壁挂空调 | 机房降温 | 2匹 | 海尔 KFR-50GW/19HDA81U1 | 台 | 3 | 看现场，一价全包(含旧机拆除、新机安装) |
| 三菱重工 SRCQH50 |
| 大金 FTXR50 |