## 附件1：

## 中国农业科学院兰州兽医研究所科研楼灯具更换项目技术要求

**现状概况：**

科研楼楼道及实验室内照明当前安装为三雄极光600×600方形嵌入式格栅荧光灯，全楼格栅灯共计1070盏（1-2楼每层实验室114盏，过道10盏；3-8楼每层实验室124盏，过道13盏），其中过道24盏（3\*8层）为带有消防应急功能。部分团队实验室过道已换灯79盏。

**改造方案：**

（1）现需要更换991盏（1070-79）：其中实验室932盏，实验室依然是保留手控开关；过道59盏（其中包含15盏消防应急功能灯），过道照明实现雷达光控，并对开关盲封。对已更换的4、5、7楼共计65盏过道灯加装雷达光控配件，并对开关盲封。

（2）原灯整体拆除更换为LED灯，型号三雄极光PAK567573,色温6500K,功率36W，规格600mm/600mm。每个过道灯外接220V雷达光控，并对相对应手控盲封。

基建后勤处

2025.7.16

## 附件2 报价文件格式

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，报价人应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。（需提供正、副文件各一本）

附表1(封面) 正本/副本

**中国农业科学院兰州兽医研究所**

**科研楼实验室和过道灯具更换项目报价文件**

 报价人名称（公章）：

 日期：

报价人代表（签字）：

联系电话：

附表2

**报价函**

**致中国农业科学院兰州兽医研究所：**

根据贵方中国农业科学院兰州兽医研究所科研楼实验室和过道灯具更换项目采购文件，本单位愿意参加报价。

经正式授权并代表报价人 （报价报价人名称） 按采购文件要求提交报价文件正本副本各一份。

据此函，签字代表宣布如下：

1.我方愿以固定总价人民币 元完成采购文件所要求的全部施工内容。我方报价包含所有人工、材料、机械、管理、利润、规费、税金及相应不可预见风险等相关一切费用。

2.一旦我方中选，我方保证按要求如期完成所有施工内容。

3.我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.我方保证遵守采购文件的全部规定，保证所提交的材料中所含信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

报价人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表3

**法定代表人授权书(格式)**

中国农业科学院兰州兽医研究所：

 （报价人全称）法定代表人 授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加贵单位组织的 项目（采购编号 ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

法定代表人身份证号：

报价人名称（公章）：

日期： 年 月 日

法定代表人和被授权人身份证复印件：

附：

授权代表签字：

授权代表人身份证号：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

日期： 年 月 日

附表4

**相应的资格文件**

（包含营业执照等（复印件、加盖鲜章）（格式自拟）包含但不限于以上所说

附表5

**商务响应偏离表**

采购项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

报价人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

附表6

**技术响应偏离表**

项目编号：

采购项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件的技术条款 | 报价文件的技术条款 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

报价人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附表7

**技术方案包含但不限于以下**

施工方案

施工进度计划及保证措施

安全文明施工保证措施

应急预案

（格式自拟）

报价人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表8

**报价人认为需要提供的其他资料**

报价人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

##

## 附件3

**综合评分法标准及分值**

（1）报价部分（80分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 | 对满足招标文件要求的投标人，以有效投标报价最低价为评标基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×80；结果四舍五入到个位数。 | 80分 |

（2）商务部分（10分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类似工程业绩 | 提供2020年至今类似此项维修改造类业绩（以合同复印件、结算资料或中标通知书为准），每提供一份得2分，共10分，不提供不得分。 | 10分 |

（3）技术部分（10分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施工方案等技术部分 | 针对本项目提供施工方案、施工进度计划及保证措施、安全文明施工保证措施、施工质量保证措施、应急预案等方案科学合理程度：优7-10分；良4-6分；一般1-3分；不提供0分。 | 10分 |